## Rohrrigole A 138
Rigolenabmessungen: |  |  | Bodenkenndaten: |  |  | Zuschlagsfaktor nach DWA- A117 Tabelle 2
bR (m) | 1 |  | vorh. kf | 0.0001 |  | fz | 1.2
h (m) | 0.8
di (m) | 0.15 | erforderlich L = (m) | 6.5529
da (m) | 0.16
SR | 0.35 | Gesamtspeicher-koeffizient SRR = | 0.36329 |  | D (h) | D (min) | rD (0,2) in l/(s*h) (Kostra-Regen Kreis Segeberg) | L in m
Anzahl der Rohre | 1 |  |  |  |  | 5 | 340.9 | 4.6629
Wasseraustrittsfläche (Vollsickerrohr) (cm2/m) | 220 |  |  |  |  | 10 | 221 | 5.5991
[6 empty] | 15 | 171.7 | 6.0761
[6 empty] | 20 | 143.6 | 6.3394
Einzugsgebiet : | [5 empty] | 30 | 111.7 | 6.5529
Au (qm) | 120 | z.B. Dachfläche |  |  |  | 45 | 86.9 | 6.5297
[5 empty] | 1 | 60 | 72.8 | 6.3639
[5 empty] | 1.5 | 90 | 52.8 | 5.5168
[5 empty] | 2 | 120 | 42.1 | 4.8747
[5 empty] | 3 | 180 | 30.6 | 3.9729
|  | Q zu(200 l/s*ha) = | 2.4 | l/s | 4 | 240 | 24.4 | 3.3725
[5 empty] | 6 | 360 | 17.7 | 2.6154
|  | vorh. Q Austritt (l/s) = | 14.4164 | l/s | 9 | 540 | 12.9 | 1.9981
[5 empty] | 12 | 720 | 10.3 | 1.6348
|  | vorh. Q Austritt > Q zu | ja |  | 18 | 1080 | 7.5 | 1.2205
[5 empty] | 24 | 1440 | 6.1 | 1.0055
[5 empty] | 48 | 2880 | 3.5 | 0.58822
[5 empty] | 72 | 4320 | 2.6 | 0.43984
Note on B11: Herstellerangabe
Note on A7: Rohrinnendurchmesser DN… in (m) Ohne Rohr di u. da = 0
Note on E5: Durchlässigkeitsbeiwert kf aus Bodengutachten!
Note on B9: Speicherkoeffizient SR Kies 8/16 mm = 0,30 Kies 16/32 mm = 0,35